## 物理机房改造部分
机房设备采购资金报价表
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 型号/规格（工作内容） | 技术标准 | 单价 | 总价
1 | 甲级防火门（含安装） | 1 | 套 | 定制 | 符合GB 50174‑2017机房防静电地面要求
2 | 机房空调 | 1 | 台 | 大3P变频空调 | 产品参考：GB/T7725-2022《房间空气调节器》标准
3 | 空调辅材 | 1 | 批 | 定制 | 产品参考：GB/T7725-2022《房间空气调节器》标准
4 | 消防设备电源状态监控器 | 1 | 台 | JF-SF1 | 产品参考：GB 4717‑2005《火灾报警控制器》、GB/T 26875‑2011《消防联动控制系统》、GB 4715‑2005点型感烟火灾探测器、GB4716‑2005点型感温火灾探测器 - 工程设计验收：GB 50116‑2013《火灾自动报警系统设计规范》、GB50166‑2019《火灾自动报警系统施工及验收标准》
5 | 温湿度传感器 | 4 | 个 | JF-HJ1-WS01 | 产品参考：YD/T 2164‑2010《通信局站动力环境监控系统技术要求》（通信机房动环行业标准） ：GB50174‑2017《数据中心设计规范
6 | 机房动力环境监控主机 | 1 | 台 | JF-HJ01/50点 | 产品参考：YD/T 2164‑2010《通信局站动力环境监控系统技术要求》（通信机房动环行业标准） ：GB50174‑2017《数据中心设计规范
7 | 门禁机 | 1 | 套 | DS-K1T673M | 产品参考： GB50174‑2017《数据中心设计规范
8 | 门磁 | 1 | 套 | ZL-280S | 产品参考： GB50174‑2017《数据中心设计规范
合计

## 安全部分
网络安全防护资金测算表
序号 | 服务名称 | 服务描述 | 价格（元） | 数量 | 单位 | 小计（元/年） | 总价（元/3年） | 备注
1 | 安全大脑（防护版）300M | 下一代防火墙300M（提供基础软件、应用识别、IPSEC VPN、入侵防御、防病毒、URL过滤）。 | 1200 | 1 | 套/月 | 14400 | 43200 | 周期，签3年最低可打5折
2 | 安全大脑（审计版）300M | 上网行为管理300M（提供上网行为管理、多线调度、可视化流量管理、流量集中管控、SD-WAN组网、集中日志审计、云端服务报表）。 | 1200 | 1 | 套/月 | 14400 | 43200
4 | 云镜主机安全 | 提供终端查杀病毒、软件管理、漏洞补丁、统一升级管理等功能。 | 300 | 30 | 端/月 | 3600 | 10800
3 | 上网认证短信包 | 上网认证短信包，每月提供2000条认证短信； 可增购，600元/10000条短信。 | 120 | 2000 | 条/月 | 1440 | 4320 | 周期
5 | 安全管理制度 | 搭建网络安全管理制度体系，覆盖机房管理、设备运维、网络接入、终端安全、应急处置、安全审计等全场景规范。统一梳理完善制度流程、岗位职责与运维规范，建立设备台账动态更新、安全巡检、风险排查、复盘整改常态化机制，补齐制度缺失、管理缺位短板，实现网络安全管理规范化、流程化、闭环化，完全适配等级保护合规评审要求。 | 4000 | 1 | 次 | 4000 | 4000 | 一次性
6 | 安全培训 | 安全意识培训是面向客户的定制化培训，协助客户提高人员信息安全意识、技能，应对信息安全风险能力、信息系统安全运维水平，降低信息系统安全风险。 | 4000 | 1 | 次 | 4000 | 4000 | 一次性
7 | 机房整改 | 待定 | / | / | / | / | /
合计 | [5 empty] | 41000 | 105800